苍溪县汉昌水务有限公司水质检验中心
水质检验报告书

样品名称： 江南、江北出厂水

检测性质： 月 检

检测单位： 苍溪县汉昌水务有限公司

	检    测    报    告

	被检单位
	苍溪县汉昌水务有限公司
	送检单位
	苍溪县汉昌水务有限公司

	样品名称
	出厂水
	样品状态
	正常

	收样日期
	2020.2.26
	检测日期
	2020.2.26-2020.2.29

	检验依据
	GB5749-2006

	检测结果

	指标
	限值
	江北出厂水
	江南出厂水

	色度(铂钴色度单位)
	15
	<5
	<5

	浑浊度NTU
	1
	<1
	<1

	臭和味
	无异臭、异味
	无
	无

	肉眼可见物
	无
	无
	无

	铁(mg/L)
	0.3
	<0.3
	<0.3

	锰(mg/L)
	0.1
	<0.1
	<0.1

	铜(mg/L)
	1
	<0.2
	<0.2

	锌(mg/L)
	1
	<0.05
	<0.05

	PH
	6.5～8.5
	7.1
	7.2

	氯化物(mg/L)
	250
	6.286
	4.476

	硫酸盐(mg/L)
	250
	33.968
	35.823

	溶解性总固体(mg/L)
	1000
	170
	160

	总硬度(mg/L)
	450
	154
	144

	耗氧量(mg/L)
	3
	1.58
	1.49

	挥发性酚(mg/L)
	0.002
	<0.002
	<0.002

	阴离子合成洗涤剂(mg/L)
	0.3
	<0.1
	<0.1

	铬(六价)(mg/L)
	0.05
	<0.01
	<0.01

	铅(mg/L)
	0.01
	<0.01
	<0.01

	镉(mg/L)
	0.005
	<0.0005
	<0.0005

	汞(mg/L)
	0.001
	<0.001
	<0.001

	砷(mg/L)
	0.01
	<0.001
	<0.001

	氯酸盐(mg/L)
	0.7
	0.367
	<0.1

	氰化物(mg/L)
	0.1
	<0.002
	<0.002

	氟化物(mg/L)
	1
	0.223
	0.205

	硝酸盐(以N计mg/L)
	10
	1.011
	1.059

	氨氮(mg/L)
	0.5
	<0.1
	<0.1

	三氯甲烷(mg/L)
	0.06
	<0.06
	<0.06

	四氯化碳(mg/L)
	0.002
	<0.002
	<0.002

	总α放射线(Bq/L)
	0.5
	/
	/

	总β放射线(Bq/L)
	1
	/
	/

	菌落总数(cfu/mL)
	100
	0
	0

	总大肠菌群(mpn/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出

	耐热大肠菌群(mpn/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出

	二氧化氯(mg/L)
	≥0.1
	>0.1
	>0.1

	检验者：林君  王鸿  陈星苹  赵冬梅    复核者：李涛  报告日期：2020.03.03


