附件1

拟采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 需求 数量 (台) | 检验检测功能或项目 | 是否 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计 | 1 | 用于水质、食品中汞、砷、硒等金属的检测。 | 否 |
| 2 | 液相色谱仪 | 1 | 用于水和食品中农残等的检测。 | 否 |
| 3 | 微波消解仪 | 1 | 用于水质、食品样品前处理。 | 否 |
| 4 | 固相萃取仪 | 1 | 用于水质、食品样品前处理。 | 否 |
| 5 | 多重PCR检测系统 | 1 | 用于多病原的快速检测。 | 否 |
| 6 | 紫外-可见分光光度计 | 1 | 用于盐碘、尿碘等项目的检测。 | 否 |
| 7 | 洗板机 | 1 | 用于麻风疹、HIV抗体检测。 | 否 |
| 8 | 千分之一天平 | 2 | 用于样品的精确称取。 | 否 |