附件2

- 岳东镇三塘村2025年度猕猴桃核心产区泵站工程建设项目提灌站设备报价表

| 项目名称 | 岳东镇三塘村2025年度猕猴桃核心产区泵站工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  |  | 报价单位 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 预估 数量 | 单位 | 原材料单价（元） |  | 小计（元） | 备注 |
| 井用潜水泵Q=50m3/h H=238m N=55KW |  | 1.00 | 台 |  |  |  |  |
| 水泵控制阀DN125 PN=4.0MPa |  | 1.00 | 个 |  |  |  |  |
| 球阀DN125 PN=4.0MPa |  | 1.00 | 个 |  |  |  |  |
| 进排气阀DN50 PN=4.0MPa |  | 4.00 | 只 |  |  |  |  |
| 水锤泄压阀DN50 PN=4.0MPa |  | 1.00 | 只 |  |  |  |  |
| 电动球阀DN50 PN=4.0MPa |  | 1.00 | 只 |  |  |  |  |
| 压力表Y-150 4.0MPa |  | 1.00 | 只 |  |  |  |  |
| 无缝钢管Ф168X7 |  | 1180.00 | m |  |  |  |  |
| 无缝钢管Ф140X6 |  | 100.00 | m |  |  |  |  |
| 聚乙烯(PE)给水管Ф160 |  | 500.00 | m |  |  |  |  |
| 压力变送器 4.0MPa DC24V |  | 1.00 | 只 |  |  |  |  |
| 流量开关FCT-1.0 1.0MPa |  | 1.00 | 只 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | / | / | / |  |  | / |
| 特别 说明 | 1.所报材料为合填报价。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.所有材料均包含运输费、运输人员工资、维修费、税费等费用。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.采购数量为预估数量，最终用量按照验收结算审定数量为准，具体按合同约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |