附件1

- 岳东镇三塘村2025年度猕猴桃核心产区泵站工程建设项目电气工程材料报价表

| 项目名称 | 岳东镇三塘村2025年度猕猴桃核心产区泵站工程建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时间 |  |  | 报价单位 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 采购类别 |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 |  | 预估 数量 | 原材料单价（元） |  | 小计（元） | 备注 |
| 10kV架空线路JKLGYJ-10kV-75 |  | 0.26 km |  |  |  |  |
| 跌落式熔断器RW 10-10/100 |  | 3.00 组 |  |  |  |  |
| 避雷器HY5WS-17/50 |  | 3.00组 |  |  |  |  |
| 10kV架空绝缘电缆JKLGYJ-10kV-50 |  | 0.03 km |  |  |  |  |
| 变压器S20-160/10 10±5%/0.4kV D,yn11 |  | 1.00 座 |  |  |  |  |
| 低压动力配电箱XL-21 |  | 1.00 台 |  |  |  |  |
| 广照型防水防尘灯节能灯 40W 宽配光 |  | 4.00 套 |  |  |  |  |
| 应急照明壁灯220V,LED灯，2x13W,壁装，自带蓄电池90min |  | 3.00 套 |  |  |  |  |
| 投光灯DLTG17-250W |  | 1.00 套 |  |  |  |  |
| 暗装单联单控防水开关250V，10A，86系列 |  | 2.00 套 |  |  |  |  |
| 暗装两、三极两用防水插座250V，10A，86系列 |  | 4.00 套 |  |  |  |  |
| 阻燃铜芯塑料电线ZB-BV（4.0）,450/750V |  | 200.00m |  |  |  |  |
| 阻燃铜芯塑料电线ZB-BV（2.5）,450/750V |  | 50.00 m |  |  |  |  |
| PVC管DN25 |  | 100.00 m |  |  |  |  |
| 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95 |  | 50.00 m |  |  |  |  |
| 电力电缆ZA-YJV-3X70+1X35 0.6/1kV |  | 30.00 m |  |  |  |  |
| 电力电缆ZA-YJV-3X70 0.6/1kV |  | 30.00 m |  |  |  |  |
| 电力电缆ZA-YJV-3X4 0.6/1kV |  | 30.00 m |  |  |  |  |
| 镀锌钢管DN100 |  | 40.00 m |  |  |  |  |
| 镀锌钢管DN50 |  | 28.00 m |  |  |  |  |
| 镀锌钢管,DN25 |  | 30.00 m |  |  |  |  |
| 镀锌槽钢[80*43*5 |  | 8.00 m |  |  |  |  |
| 等电位接地端子箱 |  | 1.00 套 |  |  |  |  |
| 螺母与螺栓M8x20 |  | 50.00套 |  |  |  |  |
| 接地钢材不锈钢扁钢-50*6 |  | 0.50 t |  |  |  |  |
| 防火涂料及堵料 |  | 0.01 t |  |  |  |  |
| 水泵现地控制柜 |  | 1.00面(台） |  |  |  |  |
| 控制电缆 |  | 50.00 m |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | / | / |  |  | / |
| 特别 说明 | 1.所报材料为合填报价。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.所有材料均包含运输费、运输人员工资、维修费、税费等费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.采购数量为预估数量，最终用量按照验收结算审定数量为准，具体按合同约定。 |  |  |  |  |  |
| 询价比价 人员签字 |  |  |  |  |  |  |