## Sheet1
苍溪县烟花爆竹零售店安全条件现场核查表
零售店名称 |  |  | 申请地址（门牌号）
申请人姓名 |  |  | 联系电话
门店面积 |  |  | 建筑结构
序号 | 核查事项 | 零售店安全条件要求 |  | 存在问题 | 备注
1 | 选址 | 1.应符合苍溪县烟花爆竹零售网点布点规划； 2.应选择在消防车辆可以顺畅到达的区域； 3.不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内； 4.不应设置在居民集中居住小区内,以及桥下与涵洞内； 5.不应与居住场所设置在同一建筑物内,不应设置在地下及半地下室内； 6.不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内； 7.不应设置在电压高于1kV的电力线路下方
2 | 外部距离 | 1.距离学校，医院，幼儿园，养老院，集贸市场，文物古迹，博物馆，展览馆，档案馆，图书馆，危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘最小100米； 2.距离其他烟花爆竹零售店最小50米。 注意:两个烟花爆竹零售店之间门、窗等洞口直接相对时，两店之间最小允许距离为80米。
3 | 面积 | 经营面积不应小于10平方米,且不应大于200平方米。
4 | 平面布置 | 1.当烟花爆竹零售店建筑物与其他场所联建时，与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通； 2.当烟花爆竹零售店建筑物与其他场所联建时，零售场所正上方房间不应作为营业场所,不应作为培训教室、会议室,不应有人员留宿； 3.不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道； 4.烟花爆竹存放区和销售柜台应分区布置,并保证安全疏散通道畅通； 5.烟花爆竹零售店内不应设置床铺。
5 | 建筑结构 | 1.建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构,也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构刚架结构等,也可采用拼接式板房、产品储存仓； 2.建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定,且不应低于三级，当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12米时,其耐火等级可为四级； 3.当与其他场所联建时,其隔墙应为厚度不小于18厘米的密实砖墙或耐火极限不低于3小时的其他密实墙,隔墙上不应设置门窗和洞口； 4.外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于1.2米的实体墙,或挑出宽度不小于1米、长度不小于开口宽度的防火挑檐,或安装挑出宽度不小于1米、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭； 5.安全出口应通畅，建筑面积不大于100平方米时,可设1个安全出口;建筑面积大于100平方米时,安全出口不应少于2个，店内任意一点至安全出口的距离不应大于15米，顾客进出的门宽不应小于1.5米； 6.安全疏散门宜采用向外开启的平开门，采用其他形式的门时,应符合安全疏散要求； 7.搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于1.2米。
6 | 消防 | 1.烟花爆竹零售店内严禁有明火，且应有相关警示标志； 2.不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备,且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于3米； 3.烟花爆竹零售店周围25米范围内若有明火或散发火花地点,两者之间应有不燃材料实体隔挡； 4.烟花爆竹零售店应配备5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器,放置在便于取用位置,使用面积不大于100平方米时,应至少配备2具，使用面积大于100平方米时,应至少配备4具且分为2个设置点。
7 | 电气 | 1.零售场所的电气线路不应有明接头； 2.室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设,也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线,线路接头处可采用防护等级不低于1P54的接线盒； 3.当采用普通电气设备时,应与烟花爆竹保持不小于1.2米的水平投影距离,且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。
8 | 经营行为 | 1.零售店主要负责人经安全培训考核合格； 2.零售店应制定烟花爆竹零售经营安全生产责任制、安全管理制度（包含安全检查、隐患整改、现场管理、事故报告等制度）和安全操作规程（包含查验、拆箱、搬运、堆码等要求）、应急处置措施（包含应急联系电话等信息）文本； 3.零售店不应存在变更经营地址、超量储存、销售非法烟花爆竹、与人员居住场场所在同一建筑等非法经营行为。
县应急管理局核查人员签字： 其它参加人员签字： 核查时间： 年 月 日
核查结果： 零售经营负责人签字：