
附件5

2023年苍溪县建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品质量县级监督抽查实施细则
GYZJ—054—2023
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，同一批次合格产品中的排水用管材抽取6根，每根截取2段，每段1 m；每根中的1 段作为检验样品，1段作为备用样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

2.1 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目见表1。
表1  建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1


	密度
	GB/T 5836.1
	GB/T 5836.1-2018中7.4条

	2


	维卡软化温度
	
	GB/T 5836.1-2018中7.5条

	3


	纵向回缩率
	
	GB/T 5836.1-2018中7.6条

	4


	拉伸屈服应力
	
	GB/T 5836.1-2018中7.7条


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1033.1-2008非泡沫塑料密度的测定第1部分 浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 6671-2001热塑性塑料管材纵向回缩率的测定

GB/T 8802-2001热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T 8804.2-2003热塑性塑料管材拉伸性能测定第2部分硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材

GB/T 14152-2001热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法时针旋转法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

2
1

