附件

苍溪县2019年脱贫攻坚村级公服中心项目建设执行方案和资金计划表

单位：万元

| 序号 | 乡镇 | 项目村名 | 是 否 贫困村 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 评审投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  | 1006.6163 |  |
| 1 | 陵江镇 | 六包村 | 否 | 新建 | 新建阵地300m²，硬化室外地坪200m²，新建化粪池、排污管 | 52.2935 |  |
|  | 陵江镇 汇总 |  |  |  |  | 52.2935 |  |
| 2 | 元坝镇 | 高清村 | 否 | 维修 | 更换瓦屋面140㎡，更换窗子9.7㎡，内墙涂料翻新253㎡，块料楼地面110㎡，墙面抹灰157㎡，新建厕所15㎡及配套化粪池、排污管等 | 8.8641 |  |
| 3 | 元坝镇 | 玉台村 | 否 | 维修 | 更换瓦屋面116㎡，更换门窗51.4㎡，内外墙涂料翻新579㎡，天棚吊顶104㎡，块料楼地面104㎡，水电改造104㎡，新建厕所15㎡，配套建设化粪池、排污管等 | 14.1985 |  |
| 4 | 元坝镇 | 金鹤村 | 否 | 维修 | 更换瓦屋面122㎡，更换门窗31.8㎡，外墙涂料翻新224㎡，块料楼地面139㎡，室外地坪硬化300㎡ | 8.2313 |  |
|  | 元坝镇 汇总 |  |  |  |  | 31.2939 |  |
| 5 | 东青镇 | 东阳村 | 否 | 改建 | 新建厕所15㎡及配套建设化粪池、排污管等 | 3.2937 |  |
| 6 | 东青镇 | 东高村 | 否 | 改建 | 改建厕所，增加隔断47m²、蹲便器8组、化粪池1座、地面贴砖25m² | 1.9863 |  |
|  | 东青镇 汇总 |  |  |  |  | 5.28 |  |
| 7 | 白桥镇 | 学房村 | 否 | 改建 | 加层133㎡，新建现浇楼梯18㎡，室外地坪硬化162㎡ | 23.7875 |  |
| 8 | 白桥镇 | 上马村 | 是 | 维修 | 更换瓦屋面322㎡，门窗更换9.35㎡，墙面排危钢丝网加固92㎡，块料楼地面183㎡，天棚吊顶29㎡，墙面涂料翻新245㎡，新建厕所15㎡，室外地坪硬化100㎡，新增石挡土墙45m³ | 19.1009 |  |
|  | 白桥镇 汇总 |  |  |  |  | 42.8884 |  |
| 9 | 唤马镇 | 黑山村 | 否 | 维修 | 彩钢棚屋面51㎡ | 0.7759 |  |
| 10 | 唤马镇 | 瓦店村 | 否 | 维修 | 硬化坝子390㎡ | 3.3072 |  |
|  | 唤马镇 汇总 |  |  |  |  | 4.0831 |  |
| 11 | 亭子镇 | 水池村 | 否 | 改建 | 瓦屋面翻新678㎡，天棚吊顶312㎡，涂料翻新678㎡，地面贴砖165㎡，蹲便器12组 | 20.2096 |  |
|  | 亭子镇 汇总 |  |  |  |  | 20.2096 |  |
| 12 | 歧坪镇 | 寨堡村 | 是 | 维修 | 新建厕所15㎡ | 3.336 |  |
|  | 歧坪镇 汇总 |  |  |  |  | 3.336 |  |
| 13 | 龙王镇 | 大房村 | 否 | 改建 | 新建厕所15㎡及配套化粪池，排污管给水管等，硬化室外地坪528㎡ | 4.4555 |  |
| 14 | 龙王镇 | 陡嘴村 | 否 | 维修 | 硬化室外地坪400㎡，门窗更换23m²，外墙抹灰600m²，天棚吊顶90㎡ | 8.4962 |  |
| 15 | 龙王镇 | 永胜村 | 是 | 改建 | 新建厕所15㎡及配套化粪池、排污管等，回购文化室50㎡ | 9.0383 |  |
|  | 龙王镇 汇总 |  |  |  |  | 21.99 |  |
| 16 | 新观乡 | 和平社区 | 否 | 新建 | 新建村委会300㎡，平整场地及硬化院坝300㎡，块石堡坎269m³，土方回填600m³ | 68.7168 |  |
|  | 新观乡 汇总 |  |  |  |  | 68.7168 |  |
| 17 | 雍河乡 | 桃园村 | 是 | 维修 | 拆除原有垮蹋堡坎，并重新砌筑块石堡坎56.25m³以及相配套的土方开挖、面层硬化等项目，新建厕所15㎡及配套化粪池、排污管等 | 5.9941 |  |
| 18 | 雍河乡 | 花坪村 | 否 | 新建 | 新建公服中心300㎡ | 60 |  |
|  | 雍河乡 汇总 |  |  |  |  | 65.9941 |  |
| 19 | 永宁镇 | 荞子村 | 否 | 新建 | 拆除旧村委会345㎡，新建村委会300㎡，硬化400m²，排水沟80m | 57.7562 |  |
|  | 永宁镇 汇总 |  |  |  |  | 57.7562 |  |
| 20 | 石门乡 | 龙兴社区 | 否 | 新建 | 新建阵地300m²，硬化室外地坪200m²，建设化粪池、排污管 | 52.3051 |  |
|  | 石门乡 汇总 |  |  |  |  | 52.3051 |  |
| 21 | 鸳溪镇 | 院溪口社区 | 否 | 新建 | 新建300㎡公服中心，室外地坪硬化200m²，新建化粪池、排污管 | 53.9457 |  |
|  | 鸳溪镇 汇总 |  |  |  |  | 53.9457 |  |
| 22 | 三川镇 | 白坪村 | 否 | 维修 | 屋顶治漏增加彩钢棚208m²，内墙涂料433㎡，楼梯栏杆7m | 4.8688 |  |
| 23 | 三川镇 | 复兴村 | 否 | 改建 | 加层119㎡，新建现浇楼梯15㎡，拆除原瓦屋面133m² | 19.0129 |  |
| 24 | 三川镇 | 栗园村 | 否 | 新建 | 新建村委会300㎡，平整场地及硬化院坝200㎡，块石堡坎52m³，场平土方开挖700m³ | 55.575 |  |
|  | 三川镇 汇总 |  |  |  |  | 79.4567 |  |
| 25 | 浙水乡 | 玄都村 | 是 | 维修 | 电路改造140㎡，安装4樘防盗门 | 0.231 |  |
| 26 | 浙水乡 | 寨子村 | 是 | 维修 | 屋顶翻新420㎡ | 7.3722 |  |
|  | 浙水乡 汇总 |  |  |  |  | 7.6032 |  |
| 27 | 桥溪乡 | 富强村 | 否 | 新建 | 新建公共服务中心300m²，拆除旧房屋260m²，广场坝子混凝土地坪300m² | 54.6088 |  |
| 28 | 桥溪乡 | 柏垭村 | 否 | 新建 | 新建公共服务中心（含文化室）240m²，公共服务中心基础处理240m²，挖一般土方(场平)500m³，广场坝子混凝土地坪200m²，浆砌块石堡坎120m³，挖一般土方160m³ | 51.7043 |  |
| 29 | 桥溪乡 | 蟠龙村 | 否 | 维修 | 木檩（换瓦顶）40根，屋顶铺大瓷瓦372.7m²，屋面拆除小青瓦319.46m²，门窗拆除106.339m²，钢质防盗门34.339m²，铝合金窗72m²，不锈钢管防护栏36m²，旧厕所改造36m²，抹灰面乳胶漆面层1500m² | 17.614 |  |
|  | 桥溪乡 汇总 |  |  |  |  | 123.9271 |  |
| 30 | 月山乡 | 宝盖村 | 否 | 改建 | 地砖楼地面209.7m²，块料楼梯面层7.7m² | 2.6915 |  |
| 31 | 月山乡 | 琳山村 | 否 | 改建 | 混凝土地面硬化（坝子）124.6m²，砌筑化粪池1座，DN200mm钢筋砼排水管20m，厕所维修35m² | 4.9315 |  |
|  | 月山乡 汇总 |  |  |  |  | 7.623 |  |
| 32 | 白山乡 | 龙凤社区 | 否 | 维修 | 屋面拆除小青瓦，拆除角子及挂瓦条279.84m²，拆除檩条150根，木檩（换瓦顶）150根，屋顶铺大瓷瓦356.16m²，外脚手架356.16m²，外沿边吊顶天棚99.6m²，木板吊顶天棚200m² | 11.7127 |  |
| 33 | 白山乡 | 单鼓村 | 否 | 维修 | 屋面拆除小青瓦，拆除角子及挂瓦条769.8m²，拆除檩条310根，木檩（换瓦顶）310根，屋顶铺大瓷瓦769.8m²，拆除旧防盗门、安装防盗门19.02m²，吊顶（加强保护局部维修）300m² | 15.9914 |  |
|  | 白山乡 汇总 |  |  |  |  | 27.7041 |  |
| 34 | 高坡镇 | 黄荆村 | 否 | 维修 | 木板吊顶（走廊）63.998m²，内墙乳胶漆63.998m²，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（二楼室内）183.634m²，内墙乳胶漆183.634m²，竹、木（复合）地板30m²，外墙乳胶漆189.1m²，室内电路改造400m² | 6.6689 |  |
| 35 | 高坡镇 | 水龙村 | 否 | 维修 | 新建隔墙砌砖4.032m³，墙面一般抹灰33.6m²，乳胶漆墙面33.6m²，拆除更换塑钢窗8.55m² | 0.7307 |  |
| 36 | 高坡镇 | 严家村 | 否 | 改建 | 挖沟槽土石方(房前堡坎)220m³，回填50m³，房前浆砌块石堡坎198m³、房后浆砌块石堡坎17.7m³，挖一般石方35.3m³，直形墙32.24m³，砌筑化粪池1座，DN200mm钢筋砼排水管10m | 11.5474 |  |
| 37 | 高坡镇 | 青庙村 | 否 | 维修 | 砖砌体拆除（屋顶治漏）13.968m³，砌砖7.45m³，墙面一般抹灰31.04m²，贴砖31.04m²，屋面防水124.16m²，室内PVC-U塑料排水管DN10036m，木檩（换瓦顶）12根，屋顶铺水泥瓦20.2m²，砌砖3m³，墙面一般抹灰30m²，外墙乳胶漆30m²，屋顶铺水泥瓦87.668m²，木檩（换瓦顶）原材料利用24根，厕所改造20m²，外脚手架700m² | 6.2991 |  |
|  | 高坡镇 汇总 |  |  |  |  | 25.2461 |  |
| 38 | 石马镇 | 真武村 | 否 | 维修 | 安装室外不锈钢栏杆：长80米、高1.2米 | 2.1179 |  |
|  | 石马镇 汇总 |  |  |  |  | 2.1179 |  |
| 39 | 岳东镇 | 石庙村 | 是 | 维修 | 立面块料拆除210m²,外墙乳胶漆210m²,外脚手架210m²，防盗门4.64m²,门窗拆除4.64m²,新建卫生室、文化室、厕所及基础处理60m²，新建砼坝子225m²，原坝子拆除30m² | 21.5364 |  |
| 40 | 岳东镇 | 太阳村 | 否 | 维修 | 成品彩钢棚屋面板300m²,新建厕所10m²,拆除旧厕所40m²,拆除旧砼栏杆31.2m²，金属栏杆26m，600*600地砖（二楼）34.5m²，室外坝子硬化112m²，600*600地砖（一楼）34.5m²，拆除花台1项 | 9.6971 |  |
|  | 岳东镇 汇总 |  |  |  |  | 31.2335 |  |
| 41 | 东溪镇 | 柴坡村 | 否 | 改建 | 厕所维修改建30m²，广场坝子混凝土地坪50m² | 1.98 |  |
| 42 | 东溪镇 | 大石村 | 否 | 改建 | 混凝土构件拆除16.5m³，广场坝子混凝土地坪124.75m²，新建厕所15m²，砌筑化粪池1座，DN200mm钢筋砼排水管10m | 5.4925 |  |
| 43 | 东溪镇 | 巨马村 | 否 | 改建 | DN200mm钢筋砼排水管10m，砌筑化粪池1座，屋顶更换水泥瓦282.75m²，更换不锈钢栏杆33.5m | 6.5197 |  |
| 44 | 东溪镇 | 友爱村 | 否 | 改建 | M7.5浆砌石挡土墙64m³ | 3.0596 |  |
| 45 | 东溪镇 | 三官村 | 否 | 改建 | 新建厕所15m²，DN200mm钢筋砼排水管5m，砌筑化粪池1座 | 3.4273 |  |
|  | 东溪镇 汇总 |  |  |  |  | 20.4791 |  |
| 46 | 龙洞乡 | 柳溪村 | 是 | 改建 | 硬化广场坝子240m²，新建旗台及旗杆1个，不锈钢管防护栏147.84m²，厕所维修30m² | 8.7467 |  |
| 47 | 龙洞乡 | 后河村 | 是 | 改建 | 村委会活动场所、卫生室、围墙内外粉水2552²，村委会卫生间改造蹲便器及配套设备4套，旗台及旗杆1处 | 11.66 |  |
|  | 龙洞乡 汇总 |  |  |  |  | 20.4067 |  |
| 48 | 白鹤乡 | 白鹤村 | 是 | 改建 | 硬化村委会场地158m³，墙壁翻新625㎡，窗帘105米，联想电脑2台，投影仪1套，双人办公桌3张，电脑桌1张，会议桌15张，会议椅子37把，边六抽铁皮柜6个，党群公共服务中心等标志牌及氛围营造 | 19.152 |  |
|  | 白鹤乡 汇总 |  |  |  |  | 19.152 |  |
| 49 | 彭店乡 | 吴垭村 | 是 | 改建 | 村级活动场地扩建200㎡及原场地破损修复；内外墙涂料850㎡，破损地砖修复70㎡，办公室改造3间，房屋治漏260㎡，围墙50m | 24.59 |  |
| 50 | 彭店乡 | 长星村 | 是 | 维修 | 屋顶铺大瓷瓦168.48m²，木檩（换瓦顶）80根，吊顶126m²，外墙铲除、乳胶漆107.28m²，内墙涂料铲除、乳胶漆面层110m²，电路安装126m²，C20砼渠底6.555m³，挖沟槽石方15.732m³，支模21.85m²，砌筑化粪池1座，DN200mm钢筋砼排水管50m | 7.1619 |  |
| 51 | 彭店乡 | 小梁村 | 否 | 维修 | 硬化室外坝子89.6m²，150mm厚建渣垫层13.44m³，挖一般土方30m³，木檩（换瓦顶）60根，屋顶铺大瓷瓦236.6m²，室内PVC-U塑料排水管DN100 20m，屋面防水64m²，实心砖墙17.64m³，更换门10.08m² | 6.7854 |  |
|  | 彭店乡 汇总 |  |  |  |  | 38.5373 |  |
| 52 | 文昌镇 | 孙家村 | 是 | 改建 | 硬化室外坝子400m²，垫层碎石干铺40m³，挖一般土方80m³，砼坝子平整场地400m²，电力安装1项 | 6.0193 |  |
|  | 文昌镇 汇总 |  |  |  |  | 6.0193 |  |
| 53 | 运山镇 | 龙井村 | 是 | 维修 | 金属门窗拆除10.227m²，钢质防盗门10.227m²，墙面刮白、刷乳胶漆（铲除墙面）152.28m²，一般抹灰32.07m²,大门维修及顶棚拆除1项，不锈钢管防护栏13.5m²，旧乒乓台拆除及地面恢复1项，内墙仿瓷涂料翻新375m² | 2.6742 |  |
| 54 | 运山镇 | 双龙村 | 否 | 维修 | 砖砌体拆除16.335m²，抹灰面乳胶漆面层284m²，文化室建设1项，金属门窗拆除2.94m²，金属（塑钢）门2.94m²，成品隔断22m² | 3.911 |  |
| 55 | 运山镇 | 文庙村 | 否 | 维修 | 成品彩钢棚屋面板144m²,抹灰面乳胶漆面层100m²,电路改造1项 | 3.091 |  |
|  | 运山镇 汇总 |  |  |  |  | 9.6762 |  |
| 56 | 河地乡 | 晨光村 | 否 | 改建 | 硬化室外坝子400m²，挖一般土方120m³，砼坝子平整场地600m²，100mm厚建渣垫层40m³,新建厕所15m²，DN200mm钢筋砼排水管20m，挖一般土方48m，石挡土墙9m³，实心砖墙（花台）8m³，墙面一般抹灰60m² | 8.5848 |  |
| 57 | 河地乡 | 玉宝村 | 是 | 改建 | 加层150㎡ | 23.8499 |  |
| 58 | 河地乡 | 红树村 | 否 | 维修 | 屋顶铺水泥瓦278.4m²，木檩（换瓦顶）100根，屋面拆除小青瓦278.4m²，实心砖墙6m³，内墙乳胶漆翻新280m²，防盗门18.6m²，栏杆加高0.3m长31m | 7.4403 |  |
| 59 | 河地乡 | 中华村 | 否 | 维修 | 瓦屋面拆旧换新（包括桷子、檩子）760㎡，吊顶天棚350㎡，内外墙粉水420㎡ | 12.4 |  |
|  | 河地乡 汇总 |  |  |  |  | 52.275 |  |
| 60 | 双河乡 | 天寨村 | 是 | 维修 | 内墙乳胶漆翻新287.41m²，防盗门11.34m²，铝合金推拉窗43.32m²，不锈钢防盗窗43.32m²，金属门窗拆除(一层)54.66m²，600*600地砖107.04m²，电改造107.04m²，金属门窗拆除(二层)61.83m²，防盗门20.79m²,铝合金推拉窗41.04m²，天棚面龙骨及饰面拆除16.775m²,吊顶天棚16.775m²，屋面防水43.05m²，铲除、内墙乳胶漆翻新100m²，实心砖墙4.32m³，墙面一般抹灰25.2m²，铁皮天沟7m，雨棚12m² | 8.9114 |  |
| 61 | 双河乡 | 龙固村 | 是 | 维修 | 整樘木门窗拆除（礼堂）5.88m²,防盗门5.88m²,整樘木门窗拆除（其它房间）18.9m²，其他房间防盗门18.9m²，砖地沟、明沟300*300 30m，屋面防水26.096m² | 1.7794 |  |
|  | 双河乡 汇总 |  |  |  |  | 10.6908 |  |
| 62 | 石灶乡 | 宋江村 | 否 | 改建 | 外墙面砖（墙裙）199.84m²,立面块料拆除199.84m² | 2.9398 |  |
| 63 | 石灶乡 | 五童村 | 否 | 改建 | 拆除原屋顶304.2m²，成品彩钢棚屋面板304.2m²，窗户修补上漆45.98m²，防盗门4.2m²，内墙乳胶漆419.34m² | 6.8593 |  |
| 64 | 石灶乡 | 石光村 | 否 | 改建 | 新建厕所15m²，DN200mm钢筋砼排水管30m，砌筑化粪池1座 | 3.5179 |  |
| 65 | 石灶乡 | 团包村 | 否 | 改建 | 新建厕所15m²，DN200mm钢筋砼排水管30m，砌筑化粪池1座 | 3.5179 |  |
|  | 石灶乡 汇总 |  |  |  |  | 16.8349 |  |
| 66 | 龙山镇 | 凉桥村 | 否 | 改建 | 硬化室外坝子606m²，M7.5浆砌块石堡坎105m³，实心砖墙6.48m³，挖沟槽土方(排水沟)25m³，c20砼边墙（渠道）4m³，砌筑化粪池1座8m³ | 13.0424 |  |
| 67 | 龙山镇 | 宝宁村 | 否 | 改建 | 内墙乳胶漆1129.04m²，铝合金推拉窗56.7m²，防盗门24.808m²,轻钢龙骨纸面石膏板吊顶（二楼室内）251.17，600*600地砖250m²,砌筑化粪池1座，DN200mm钢筋砼排水管12m | 14.4986 |  |
|  | 龙山镇 汇总 |  |  |  |  | 27.541 |  |